转 动 惯 量 测 试 仪

使 用 说 明 书

一、装置简介

实验装置由机械与电器两部分装置组成，如图所示：

[image: image1.jpg]



其中：1、被测圆盘；2、转轴；3、内置重物块；4、支撑杆件；5、信号控制箱；6、信号接口；7、信号线；8、导轨立柱；9、高度尺；10、底座罩壳；11、底盘； 12、缓冲垫；13、外挂砝码及托盘；14、悬挂丝线；15、自动测试仪。

二、测试原理与方法

本装置特选均质圆盘作为转动惯量被测物体。这样，可以先让学生利用课堂知识
[image: image2.wmf]2

2

1

mr

J

z

=

计算出被测物体对质心轴的转动惯量，其中m=3公斤，r=0.1米。然后让学生应用质系动量矩定理自行推导出实验计算公式：


[image: image3.wmf]2

0

2

2

2

1

2

2

2

1

2

1

2

2

2

2

1

2

2

2

1

2

1

2

)

(

)

(

2

)

(

r

m

t

t

r

t

m

t

m

t

t

h

t

t

gr

m

m

J

z

-

-

-

-

-

-

=


m0—内置重物质量。已知m0＝０.１公斤；
m1—第一次外挂重物质量（含砝码托盘）（公斤）；

m2—第二次外挂重物质量（含砝码托盘）（公斤）；

t1—第一次记录时间（秒）；

t2—第二次记录时间（秒）；

r—被测圆盘半径，已知r = 0.1米；

h—重物自由下落高度（米）；

g—重力加速度（米／秒２）。

最后，让学生利用本装置通过两次落体法，实测该圆盘的转动惯量，并与计算结果比较，分析测量误差。

三、实验步骤

1， 将计时仪接上电源，打开开关，并预热5分种。

2， 将已知质量的砝码放在外挂砝码托盘上，记下m1。

3， 提升外挂砝码托盘，使内置重物下降至某一高度（h=1m或１.１m, 1.2m）。提升重物时，注意不要让丝线绕出圆盘边缘。

4， 无初速铅垂释放外挂砝码托盘，与此同时按下计时器启动开关进行同步计时。当外挂重物下降至设定距离h时，行程时间将由计时仪自动记录并显示。

5， 将另一外加砝码放在外挂重盘上，并记下m2，重复步骤３、４。

6， 计算并进行误差分析。

_1088411813.unknown

_1088408577.unknown

