探究型（创新）实验项目简介
§1 胶接叠梁弯曲实验（详见《材料力学实验》第三版P100）

1、 实验目的

1、 测定由两种不同材料组成的胶接叠梁正应力分布规律。

2、 由实验结果探索胶接叠梁的弯曲正应力计算公式并和实验结果作比较。

2、 实验装置、设备和叠梁应变计布置图

1、 叠梁应变计布片位置见下图，有关截面尺寸均已标注于梁上。

2、 [image: image1.wmf]2

'

'

2

'

2

2

e

e

e

D

+

D

=

D

[image: image26.png]S E=T70p

THBH E=202Gpa




[image: image27.png]


WYS-1弯曲实验台架、数字电阻应变仪。

3、 加载方案

按ΔP=800N，Pmax=4000N分五级加载分别测各点应变。

4、 报告及要求

1、 实验要求学生按上述加载方案分别测出各测点应变，然后计算ΔP=800N时，各测点的增量应变Δεi，对于2、3、4、5、6、7测点应取前后应变的平均值，例
[image: image35.jpg]


，用坐标纸按比例绘制实测应变ε（或Δε），应力σ（或Δσ）沿梁高分布图，实验数据及理论计算结果应用表格表示。

2、 根据分布图可直接求出实验梁中性轴的位置。

3、 进行理论探讨，求出应力沿两种材料分布的解析表达式（包括中性轴位置的计算公式）。

4、 把解析解的结果与实测值比较，计算1，2（2′），7（7′），8四点的误差和中性轴理论值和实测值的误差（误差较大时应讨论其原因或对解析解进行修正）。

5、撰写2000字以上论文，包括工程背景或研究背景、基本理论（研究现状）、应变计布片、粘贴方法及提高灵敏度措施、实验设计及实验验证、实验数据和误差分析、实验结果与讨论、参考文献。
§2. 双肢组合压杆稳定性分析（探究型实验）
1、 工程背景和问题的提出

1993年，国内某发电厂的一台500兆瓦进口发电机组锅炉发生爆炸，造成机组彻底毁坏，死亡20人。在事故现场，调查人员发现锅炉机组下部冷灰斗背火面斜支撑（压杆）发生失稳破坏（这是引起爆炸的可能原因之一）。然而根据机组制造厂商的设计资料，斜支撑在事故发生时的实际负荷量并不足以导致其失稳屈曲。由于斜支撑事实上已经失稳，并且与爆炸的发生可能直接相关，于是，确定这一支撑结构的设计计算是否存在问题，便成为事故分析的一项重要内容。

该支撑结构由两根20号槽钢为柱肢背对背组合而成（见图1），除两端的连结板外，柱肢间还有两点用30×30mm2隔离块焊接缀联。设计者用如下方法对这一组合压杆进行稳定性计算:

将组合截面视为一个整体,实际上就是把双肢组合压杆作为单肢压杆处理,相对于组合截面的虚对称轴z(轴z是组合截面的弱轴)计算组合截面的惯性矩。 由于组合压杆柱肢的长度很大，不论将其端部简化为铰支座还是固定端支座,压杆的整体柔度都大于100，因此接下来就用欧拉公式[image: image28.wmf]2

2

)

(

l

EI

P

cr

m

p

=

计算组合压杆的临界压力,并且以这样计算得到的结果作为确定斜支撑承载能力的依据。

上述计算方法是否正确,需要通过理论分析和实验研究来找到答案。

由两根或两根以上杆件为柱肢构成的轴对称截面组合压杆，在工程上是比较常见的。组合压杆的柱肢间一般有缀板或缀条等连结结构。显然，组合压杆的稳定性是依柱肢间相互联系的强弱程度不同而变化的。[image: image29.png]it R AR

b

LR





在理论上，可以考虑两种极端情况（只讨论双肢压杆）：

1.  如果完全忽略柱肢间的相互联系， 认为组合压杆的每一柱肢在压曲过程中是独立起作

用的，也就是说，各个单肢在挠曲变形过程中，其横截面均绕自身形心轴（例如图1中单肢槽钢截面的型心轴zc）转动，则组合压杆的极限载荷（临界力）应该是单肢极限载荷的2倍，这是组合压杆的最低承载能力，可以称为组合压杆极限载荷的理论下限。

2.  如果认为可以把组合压杆视为一个整体结构，即认为组合压杆在压曲过程中只能发生整体挠曲，每一单肢截面不再绕自身形心轴转动，而是绕组合截面的对称轴转动，则组合压杆的极限载荷一般要远大于单肢极限载荷的2倍（因为组合截面的形心主惯性矩通常总是大大超过单肢截面形心主惯性矩的2倍）。由此得到的极限载荷是组合压杆的最大承载能力，可以称为组合压杆极限载荷的理论上限组合压杆的实际极限载荷，应该在理论下限和理论上限之间。但是，当你面对一个组合压杆的稳定性研究问题或设计任务时，如何才能正确合理地进行分析，以足够的可靠性和准确性给出所要求的解答呢？本项实验就是让你发挥才能的一个良好机会。

2、 实验目的

1． 研究大柔度弱联系双肢组合压杆的稳定性。

2． 培养综合运用压杆稳定理论知识和实验方法分析解决工程问题的能力。

3、 实验仪器设备

1． 组合压杆实验装置。
2． WYS-1实验台架、静态电阻应变仪。
4、 实验内容与要求

图2所示为一由矩形截面柱肢、端部连结板（铰支）及滑动隔离块构成的组合压杆[注]，柱肢材料的弹性模量为210 GPa，滑动隔离块可以沿压杆轴向移动。在压杆中部及大约1/4长度处，布置有8枚电阻应变计（另外还提供温度补偿片）。如有必要，也可另行粘贴。
[image: image2.png]EHET B

o

SERESR Wi





图2  矩形截面双肢大柔度弱联系组合压杆示意图

实验要求：

1． 运用理论知识，对本实验所提供的组合压杆进行初步分析，提出所要分析探讨的问题，自行制定实验方案。

2． 观察、记录实验现象和实验数据。

3． 对实验现象和数据进行分析、解释，总结归纳组合压杆失稳的特点和性质，给出定性及定量分析的结果。

4． 利用实验结果，结合理论分析，探讨如何构建力学模型，进而导出大柔度弱联系双肢组合压杆临界力的计算公式。

5． 撰写论文（2000字以上），力求内容完整、结构合理、包括实验体会。

5、 有关提示与注意事项

1． 实验过程中，应注意避免使材料出现屈服，以保证试件能够重复使用。

2． 组合压杆可能有不同的失稳形态，注意观察分析隔离块的作用。

六、思考题

1． 实际压杆的临界压力与理想压杆的临界压力有何不同？实际压杆失稳的判据是什么？
2． 能否用欧拉公式计算组合压杆的临界力？如果可以，截面惯性矩应怎样计算？

3． 组合压杆上的电阻应变计有什么用处？如何通过实验判断压杆的挠曲变形性质？即组合压杆在受压过程中，是如同单体压杆一样作为一个整体结构发生挠曲，还是各个柱肢独立地发生挠曲？
4． 什么是力学模型？为了求出组合压杆的临界力公式，是否需要建立力学模型？如果需要，应该怎样利用实验提供建立模型的依据？

七．实验要求
撰写2000字论文,包括工程背景或研究背景、基本理论（研究现状）、应变计布片、组桥方法、实验设计及实验验证、实验数据和误差分析、实验结果与讨论、参考文献。

§3. 内压、轴力、弯矩作用下叠加轴力测定（详见《材料力学实验》第三版P102）

1、 工程背景

工程上承受内压的输油气管道，环境温度变化或加温输送油气时，管道因伸长变形产生很大的轴力，为防止管道拱起导致破裂，沿管道一定距离常设置Π形弯管，以便利用弯管的弹性变形抵消轴向力的影响。弯管因而受到内压、弯矩和轴力的联合作用，把弯管承受的各项内力分离出来，将是弯管设计的重要依据。

2、 实验目的：

要求用应变电测法测定弯管材料的弹性模量E，泊松比μ，然后通过组桥分离出弯管所受的轴力、弯矩和内压力。

难度：由于弯矩、轴力和内压产生的轴、环向应变相互叠加，依赖简单的组桥无法直接得到全部结果，故进行该实验前，必须准确分析测点的应变成分，综合运用受内压圆筒测点环、轴向应变之间关系的知识，最后需解联立方程才能完成。

3、 要求：采用应变电测法和材料力学理论知识完成该实验。
3.1 实验装置简图见图1

[image: image30.jpg]F
Ja2100, | o=100 | k Jw0=100, | =100,

1/ im0 || A

Ay

RIFH

L=6a=600




[image: image3.jpg]LT
bbb

TR

]





3.2已知条件和限制：
薄壁圆筒的几何尺寸D=35.60mm，d=34.00mm，弯曲力臂a=120mm，壁厚t=0.8mm

限制： 内压p≤2.5MPa，力F≤500N

布片：沿薄壁圆筒同一圆截面的铅垂和水平轴对称位置外表四点上各布置一枚纵向片，一枚横向片（环向），其展开图如图所示；
Ra-环向应变计； RL-轴向应变计

其脚标以顶面（上表面）编号为1，按反时钟编号。

求E，μ时F、p可以在限制范围内设定并固定。F由力显示器指示，p由压力表指示。

在F、p联合作用下，用应变电测法求截面上轴力FN时，允许用外补偿片参与组桥，并可用解联立方程求FN。

4、 提示

4.1可先把m-m截面1、2、3测点布置的二枚应变计在F、p联合作用下，感受到的应变成份列表或注出测点的应力状态，分析应变成份然后进行组桥测量；
4.2应先求出E，μ再求FN。

4.3第一次组桥的应变读数用εr1表示，第二、三、四次组桥读数应用εr2、εr3、εr4等区别。

[image: image31.wmf]4.4测点应力状态及应变成份分析举例。

[image: image32.wmf]a

F

M

W

M

E

A

F

E

t

d

p

E

t

pd

E

LM

LM

LM

F

LF

LF

Lp

Lp

LP

ap

ap

ap

×

=

=

=

=

=

=

=

=

=

s

s

e

s

s

e

s

s

e

s

s

e

0

4

2

[image: image33.wmf])

2

(

)

1

(

1

1

1

1

aP

LP

LM

LF

a

a

aP

LP

LM

LF

l

L

R

R

e

me

me

me

e

me

e

e

e

e

+

-

-

=

-

+

+

-

=


[image: image34.png]Re A Ry A R A R [O|A
s s war ok
o Tar e N =i
.
M O]E Ole Ole o c
Ol Ofp @) o
@1 0?2 [ ]
@ &h B a [ 22 A
L Kp !
— e .
ol ¢ c
O] o Ol o
[ YeswmmmsnEn
g
o/l O |





下面请自己补充完成：

并按（1）~（6）式中的应变分析进行组桥就比较容易把需要的应变成份分离出来，从而求得E，μ及FN。

4.5求E、μ时需用到力值F，可由力值显示仪读出。

4.6各应变成份和应力的关系分别为

4.7分离FN时必须经二次组桥建立二个应变方程，并解联立方程以求出εLF、εLP，才能求得FN值(已用过的方程，例如求
[image: image4.wmf]LM

M

me

e

,

1

的方法最好不要重复使用)。
注意：
施加弯距时注意观察力显仪示数，不能超过500N，严禁超载！

内压力不能超过2.0MPa,不得超载.

四、撰写2000字以上论文，包括工程背景或研究背景、基本理论（研究现状）、应变计布片、组桥方法、实验设计及实验验证、实验数据和误差分析、实验结果与讨论、参考文献。
§4. 预应力提高结构承载能力实验研究（详见《材料力学实验》第三版P103）（探究型实验）
工程背景及意义

在土建、桥梁工程以及机械、化工压力容器制造中，对结构施加预应力以提高结构承载能力，提高结构整体刚度的方法，已在工程上大量应用，如桥梁工程中的预应力空心板，桥式起重机通过底部的拉杆施加预应力提高整体刚性等。因此，在材料力学实验中引入预应力结构实验模型，对拓宽材料力学理论的应用空间，培养学生的创新意识有重要意义。

通过实验，要求学生了解预应力提高结构承载能力的原理和方法

实验给定梁的拉压许用应力[σ+]、[σ－]，要求根据许用拉应力先确定梁的承载能力[F]，欲提高承载能力为F＝3[F]，必须用拧紧拉杆两端的螺母对梁施加反向预应力，才能达到提高承载能力的目的。但当拉杆加入系统后，系统变成一次超静定结构，随着载荷F的变化，将会引起拉杆的附加拉应力而使问题复杂化。需先解一次超静定问题求出载荷F与拉杆附加拉力X之间的关系，然后解出拉杆应施加的预拉力X。实验过程中，梁底、梁顶的拉压应力，拉杆的拉力全部用应变电测法监控，比较符合工程实际情况。

因此，本实验项目是既具有趣味性又有一定难度，但能够拓展实验者的思维空间，培养实验者全面的工程观点和综合运用知识的能力。

一、实验目的

1、 了解预应力结构提高承载能力的原理

2、 通过实验，研究预应力提高结构承载能力的方法

二、实验设备及试验模型

1、WYS-1型弯曲试验台、数字电阻应变仪，温度补偿块（注意：有单片的和二片串联的两种）
2、矩形截面实验梁（材料材质有钢梁和铸铁梁,上下表面需自行贴贴应变计）

3、 φ8（两端M8），φ6（两端M6），拉杆各一根（中间轴对称位置需自行粘贴纵向应变计,建议串联在一起）、加载螺母.
三、有关实验参数

1、预应力结构模型尺寸及受力图（所注尺寸仅供参考，所用的实验装置的几何尺寸需通过测量进行确认）。
2、梁的许用应力[σ+]＝25MPa，[σ－]＝100 MPa，(弹性模量E按实验要求需自行测量,注意:部分梁为铸铁梁）.
3、拉杆的有关参数见下表（供选择）

	直径

d（mm）
	材料
	屈服点σs

（MPa）
	螺纹有效面积A（mm2）
	许用应力[σ](MPa)
	许用载荷[FN](kN)
	弹性模量E（GPa）

	8
	Q235
	280
	36.6
	0.7σs＝196
	7.0
	202

	6
	Q235
	280
	20.1
	0.7σs＝196
	4.0
	202


四、设计要求：

根据梁的许用拉应力计算出未施加预应力时的最大许用载荷[F]，现要求提高承载能力为F=3[F]，请选择合适的拉杆，用拧紧螺帽方法对实验梁施加预应力使达到F=3[F]的要求。

五、实验方案：

自己制定，但注意拉杆拧紧后，梁上载荷变化会引起拉杆附加拉力，所以制定方案时，应先解超静定问题，找出F与拉杆拉力的关系。

六、控制条件：

1、 实验过程中梁底拉应力不允许超过[σ+]＝25MPa，梁顶压应力不允许超过[σ－]＝100MPa。（可用应变监控）, 应变计R＝120Ω
2、 拉杆的拉力不允许超过许用载荷[FN]。（可用应变监控，串联半桥测量时，桥臂电阻为R＝240Ω）。应变计灵敏系数K需查看提供应变计的标识
6、 实验要求：

撰写2000字以上论文，应考虑、说明以下问题：

1、 计算梁未加预应力时的最大许用载荷[F]。

2、 计算梁未加预应力，F=3[F]时，梁底、梁顶的最大拉、压应力。

3、 写出实验方案，即拉杆应加多少预拉力，可使梁上F=3[F]，而拉杆、梁均不超载。

4、 实测结果要求：
a、当 F=2[F]时，梁的实际拉、压应力，是否满足强度设计要求；   

b、确定拉杆尺寸及实测拉力（是否满足≤[FN]）。

c、预应力梁中性轴位置有否变化。

5、 分析研究先加载荷后[F]加预应力与先加预应力后加载荷，达到F=2[F]时，梁的拉、压应力、拉杆的拉力结果有什么不同？
6、 论文中还要包括工程背景或研究背景、基本理论（研究现状）、应变计布片、组桥方法及提高测试效率的措施、实验设计及实验验证、实验数据和误差分析、实验结果与讨论、参考文献。
§5.应变片灵敏系数测定实验
  一、实验目的
 1、了解电阻应变计相对电阻变化与所受应变之间的关系；

 2、掌握应变计灵敏系数的测定方法。

 二、试样及设备

  1、等强度梁及加载装置；

 2.钢板尺和游标卡尺、百分表及磁性表座。
  三、实验原理

根据应变计电阻相对变化与构件应变之间的关系，电阻应变计的灵敏系数可用下式表达：                 [image: image6.png]


              （5-1）

  据此，只要测得电阻应变计的相对电阻变化(R/R和相应的应变(，则灵敏系数K可求。

  一般采用轴向应变已知或有简单解析解的力学模型为试样，例如：等弯矩梁，等强度梁均可。本实验采用等强度梁。对于等强度梁，我们可以写出梁轴向应变： 

Εx=fh/L1                   （5-2）
 式中，f为梁端挠度，h为梁的厚度，L1为梁的跨长。 

应变计的相对电阻变化(R/R，可用精密电桥测得电阻变化(R，与原始电阻比较而得到。也可采用电阻应变仪测出指示应变(仪，并根据应变仪所设的灵敏系数K仪求得，即
(R/R ((仪K仪                       （5-3）
采用后者，则应变计的灵敏系数为
K((仪K仪/(              （5-4）
 四、实验步骤
 1、用钢板尺和游标卡尺测量等强度梁的跨长L1和厚度h；

 2、根据实验要求,在等强度梁上粘贴应变计,并将应变计按工作片和补偿片接成1/4桥与应变仪连接。  

3、将百分表正确地安装在磁性表座中，然后将表座移放到等强度梁下方，使表头接触到等强度梁的端部，并调节好表中指针位置；

4、将各测点进行平衡。  

5、加载：根据试样的承载能力，确定合适的加载方案，通常按4-5级加载测量，达到预定的最大载荷后，再按同样的梯度逐级卸载测量。可重复几次上述测试过程，取较理想的结果进行计算。
6、 第一次加卸载分级(9.8N)进行, 记录加卸载各级百分表和应变仪读数。以后继续加卸载两次，每次直接加到最大荷载(39.2N )不再分级。记录百分表和应变仪读数, 取三次的平均值, 计算每个应变片的灵敏系数。

7、 取各应变片的总平均值为灵敏系数并计算相对标准偏差。

五、撰写2000字以上论文，论文包括以下内容：
  1. 简述 本实验的意义及实验步骤。

  2. 记录和计算各应变片灵敏系数, 平均值及相对标准误差。

  3. 用分级载荷下测量各应变片的和梁应变数据，作图并讨论与ε之间的关系。

  4. 讨论这种测定灵敏系数方法的误差.
 
§6. 2000N电子吊秤的设计与制作（拉压圆筒型、圆环型、圆筒型）
电子吊秤设计与标定
    本实验是学习理论力学和材料力学课程以后，运用其理论知识，设计制作可实际使用的具有一定精度的计量器具，也就是可以测量力的应变式传感器。这是一个综合性训练的课题，涵盖弹性元件的机械设计、受力分析、强度校核、电测及贴片技术、传感器技术与标定方法、误差分析等多个内容，具有理论和实验密切结合、动手和动脑同时兼顾的特点。
6.1实验背景
电子吊秤和地中衡、电子秤等都是常见的计量器具，电子吊秤具有结构简单，使用方便、价格低廉、稳定可靠的特点。在货物需要计量的时候，可以在用起重设备吊起时通过吊钩下的电子秤即刻读取货物的重量，大量的货物可通过无线发射装置送入电脑，自动记录保存这些数据。在电子吊秤之前，弹簧秤在日常生活中较为常见， 
但在日常生活和工程上，弹簧秤使用起来还有一些问题，特别是质量较大的物品，用弹簧秤计量就难以实现；另一方面，精度和稳定性方面较差，读数也不方面。因此，电子吊秤就逐步进入人们视线，特别是在工程上，电子吊秤具有广泛的应用。一般的电子秤有很多是运用应变电测技术开发出的用于测定力的传感器，它是工程和日常生活中广泛使用的计量器具，也是众多力传感器中非常典型类型之一。力传感器的设计和制作实验项目是工科大学生应该掌握的重要的技能之一，其设计和制作技术具有严格的规范和要求，工科类大学生通过本项目的学习和训练，能够在动手能力、创新能力和驾驭理论知识等方面得到综合培养。
6.2 实验目的
1. 掌握弹性体的强度设计和结构设计原则和方法；
2. 了解电阻应变片的组桥方法及应变电桥的特性。
3. 掌握电阻应变片粘贴技术方法。
4. 掌握力传感器标定的方法。 

  上述的各实验目的中，实验者要运用材料力学强度理论校核弹性元件的强度，即在满量程计量时，弹性元件的最大应力要满足安全需要，即在许用应力计算时，安全系数要比一般的构件取得更大，一般要取2~3之间。力传感器设计还要遵循应力敏感区的设计原则，即要在应力集中的部位粘贴应变计，应变计一般至少需要四枚，按照加减法则组成全桥。在应变计粘贴过   程中，要认真学习和练习应变计的粘贴方法和技能，熟练掌握后，开始在弹性元件上粘贴应变计。应变计粘贴后，通过引线和导线连接，在接入电阻应变仪或力显仪，最后，学习并掌握传感器标定方法。
6.3 实验原理
    力传感器的弹性体，在实际工作中是小变形，根据胡克定律可以通过应力、应变关系，可以确定力（载荷）的大小和方向。
    电阻应变片的转换原理：电阻应变片粘贴于弹性元件的敏感部位，并组成全桥电路。被测力学量作用在一定形状的弹性元件上使之产生变化，其上的电阻应变片将力学量引起的变形转化为自身电阻值的变化（见下式），再由变换测量电路将电阻的变化转化为电压的变化后输出。理论和实验表明：电阻的相对变化和应变成正比，这就是所谓的电阻应变效应。式中K是应变计的灵敏系数。
           
[image: image7.wmf]K

R

R

e

D

=

                  （ 6--1）
6.4 实验要求
1. 弹性元件可以选择圆筒型、圆环型等弹性元件，但只选择一种即可；
2. 弹性体结构设计中要注意应力集中原则的运用；
3. 应变片粘贴位置及组桥自行设计、完成；
4. 标定时要对力传感器在许用载荷下预压三次以上；
5. 在设计规格最大值加载2~3次；
6. 对弹性元件进行受力分析和强度校核，组桥时必须按照加减法则；
7. 分析数据，分析误差；
8. 撰写2000字以上论文和实验心得体会。
6.5实验方法和步骤
1. 按照实验要求，分析设计的弹性元件的结构，并根据载荷大小，进行强度校核，然后，按要求加工弹性元件；
2. 在弹性元件的应变敏感区按照电阻应变片的粘贴要求和加减法则，粘贴应变片、连接导线并组成全桥；
3. 应变计粘贴后要检查电阻的阻值和绝缘性；
4. 用测力环或高精度的数显式标准负荷仪对力传感器进行标定。
由于本实验为专项训练科目，粘接剂采用502胶水，应变计粘贴后无需固化和封装。但按照应变式传感器的工艺要求，粘接剂一般采用环氧树脂胶，粘贴后一般要放入烘干箱内热固化两个小时（温度设置在150~165°C）。
6.6思考题
1. 应变计粘贴后，其绝缘电阻如果没有达到要求，会引起什么问题？ 

2.应变计在组桥时，应该遵循什么法则？为什么？
§7. 简易电子称实验、§8扭矩扳手制作与标定实验、§9.直径测量仪的标定实验等
    7~9项的实验目的、原理、方法、步骤等与§6. 电子吊秤的设计与制作相似，其中，实验目的主要是设计出应变式力或位移传感器，并制作出实物，利用专用标定仪器设备对其进行标定，并求出标定系数。
一、工程背景：应变式传感器广泛被应用于工业生产和日常生活中，如汽车衡、各种中小型电子秤、体重秤、电子吊秤等。应变式传感器一般都是由弹性元件组成，弹性元件中有应变敏感区，根据应变计的电阻应变效应原理，按照材料力学的相关理论和实验技术，在该区域选择合适的部位粘贴上若干枚应变计，即将电阻应变片粘贴于弹性元件的敏感部位，组成全桥电路，即可测出力（载荷）、位移等力学量。
二、实验目的：
1. 设计、制作一个应变式传感器；
2. 理解和掌握力传感器设计的基本原则；
3. 掌握应变计粘贴技术；
4.  掌握应变计组桥原则和布片法则；
5. 掌握应变式传感器标定技术；

三、实验原理：广义胡克定律、电阻应变效应。被测力学量作用在一定形状的弹性元件上使之产生变化，其上的电阻应变片将力学量引起的变形转化为自身电阻值的变化（见下式），再由变换测量电路将电阻的变化转化为电压的变化后输出。
           
[image: image8.wmf]K

R

R

e

D

=

 ---应变电测原理
四、实验要求：
1. 对弹性原件结构进行受力分析，必要情况下要进行强度校核.
2. 阐述应变式传感器设计原则和应遵守的技术规则，如应变计应贴于应变的敏感区，利用全桥测量的加减特性使输出灵敏度最大；
3. 确定应变敏感区，并根据应变电测技术布片和组桥。应变计要按照规范粘贴，通过接线端子连接导线，再通过专用插头接入力显示仪或应变仪；
4. 简述应变计粘贴方法及步骤，说明应该留意的技术规范；
5. 利用专用仪器对所设计、制作的力传感器进行标定（加载采用电子万能试验机或台架），分析误差产生的原因。
6. 总结文献查询、弹性元件的设计、制作及标定等工作，撰写2000字以上论文，工程背景或研究背景、基本理论（研究现状）、应变计布片、粘贴方法及提高灵敏度措施、实验设计及实验验证（标定）、实验数据和误差分析、实验结果与讨论、参考文献。
7. 答辩，请提前编写好PPT。
5、 实验步骤
1. 选择课题，确定弹性元件的形式（为了节省加工时间，可以从实验室提供的若干种弹性元件中选择一种）；

2. 确定应变敏感区，根据应变式传感器设计原则和加碱特性制订布片方案；

3. 按照规范要求，粘贴应变计；

4. 组桥、测试、标定；

5. 误差分析

§11. 偏心拉伸实验（参考《材料力学实验》第三版P72）

偏心拉伸实验   （探究型实验）    

1实验目的： 

1.1  用电测法测定直杆受偏心拉伸时截面上的应力大小及其分布规律，并与理论应力比较，验证理论公式，计算相对误差；
1.2． 测定偏心距e;

1.3．  熟练掌握应变计粘贴技术和电测方法。
2 实验设备和装置：多功能实验台架及实验装置、应变仪、游标卡尺

3 试件：低碳钢直杆，截面形状为矩形的偏心拉伸试件。试件的尺寸、加载方式及应变片的布片位置见图1。为能得到可靠的试验结果，
在试件中间截面处两面沿截面宽度4等分，取5个测点，粘贴10片电阻应变片，并使试件两面对应电阻应变片予以串联。在温度补偿块上贴应变片。低碳钢弹性模量 E为210GPa。[image: image9.wmf]
4  实验原理
        如采用矩形截面直杆，加载方式及布片位置如图。
    横截面上任一点的正应力公式为：


[image: image10.wmf]y

I

M

F

N

Z

×

+

=

s

=
[image: image11.wmf]y

I

e

P

F

P

Z

×

×

+

     （1）
    式中：N = P          轴向力；
          M = P e        弯矩；


[image: image12.wmf]12

3

b

h

I

Z

×

=

        

        y --------------测点至中性轴距离；
        A = b h--------矩形横截面面积。
上式说明：截面上任一点的正应力为拉压应力和弯曲应力之和，正应力沿横截面呈线性分布，如图所示。最大与最小正应力分别为：


[image: image13.wmf]W

e

P

A

P

×

+

=

max

s

                   （2）


[image: image14.wmf]W

e

P

A

P

×

-

=

=

1

min

s

s

                   （3）
   式中：W------  抗弯截面模量，


[image: image15.wmf]6

2

hb

W

=

                         

由上式分析可知横截面上各点均为单向应力状态，由此在直杆中心的横截面上沿轴线方向依次贴上应变片，测得在P力作用下各点的线应变ε，按胡克定律σ=Eε，即可求得在相应各点的应力值，给出应力应变分布曲线。
5 实验方法：在实际的工程当中，构件承受载荷有时是两种或两种以上的基本变形组合而成。当轴力不通过杆件截面的形心而产生拉伸或压缩时，会引起杆弯曲和拉压的组合变形。本实验利用电测法测定直杆受偏心拉伸时的应力及其分布情况。方法如下：

  5.1把实验装置固定在电子万能试验机或集成式实验台架上。

  5.2把应变片接入应变仪各通道上，按实验要求设置好应变仪。

5.3将力传感器调零，然后开始加载，密切注意应变仪实验装置的应力变化，最大应力值不能超过许用应力值，记录出现最大应力时的载荷值。

 5.4利用材料力学有关理论公式，计算理论上的许用载荷及节点位移并和实验值进行比较。

           [image: image16.png]



             应变计布片图                   偏向拉伸的正应力分布图
6  方法与步骤 

1．用游标卡尺测量试件中间的截面积尺寸。

2．开启电子万能试验机，将试件夹于试验机的上夹头，把五个工作片及补偿片接至电阻应变仪。以1/4桥方式联接，测量电桥布置图见图3。

[image: image17.png]



               测量电桥图

7 使试件下夹头夹紧后，开始加载。每加一次载荷，读出并记下各测点的应变值。载荷等级选择如下：（根据试样几何尺寸和强度，确定加载方案，禁止超载）

1kN、2kN、3kN、4kN。

8将测试结果代入有关公式进行计算，求出相应各点的应力值。

9 思考题

9.1．  直杆的偏心拉伸各测点上仅单面贴电阻应变片对试验结果将有何影响？

9.2．  怎样计算理论与实测值的相对误差？

9.3．  如果只需测轴向正应力或测弯曲正应力，则电阻应变片与测量桥路如何联接？并画出其接桥方式图。
9.4.对于销钉(按低碳钢材料考虑)连接试样,确定加载时挤压和剪切问题是否需要考虑?所加的最大载荷下试件是否安全?
  10要求: 撰写2000字以上论文，包括工程背景或研究背景、基本理论、应变计布片、粘贴方法及提高灵敏度措施、实验设计及实验验证、实验数据和误差分析、实验结果与讨论、参考文献,论文中要对实验目的、实验原理、方法、步骤、机器、仪器名称、型号、量程、试件尺寸、表格、图线等进行说明。
§12．高分子材料力学性能研究与测试实验（含贴片）
1实验目的： 

1.1 利用电测法和引伸计法测定所给材料的弹性模量、泊松比、屈服强度和抗拉强度
1.2  熟练掌握应变计粘贴技术和电测方法。
1.3 实验设备和装置：电子万能试验机、应变仪、游标卡尺、电烙铁、焊锡丝、导线、应变计、接线端子、脱脂棉、502胶水、电工胶布、镊子、树脂薄膜等。
1.3 实验室提供高分子试件两根，一根用于测试材料的比例极限强度、屈服强度、抗拉强度；另一根贴片测弹性模量或屈服强度（材料没有明显屈服现象可以测量非比例强度σp0.2）
1.4 2 实验原理
参照相关国家标准自行编写。

3实验要求:

3.1试样的几何尺寸自行测量，加载方案根据第一根试验结果自行拟定；

3.2撰写2000字以上论文，包括工程背景或研究背景、基本理论、应变计布片、粘贴方法及提高测试精度的措施、实验设计、实验数据和误差分析、实验结果与讨论、参考文献；论文中要对实验目的、实验原理、方法、步骤、机器、仪器名称、型号、量程、试件尺寸、表格、图线等进行说明。
§13. 电子引伸计设计与标定实验
参照6~10项相关内容。

§14. 薄壁梁弯曲应力分析及最大载荷设计与测试实验
1实验目的： 

1.1 设计四点弯曲的薄壁方管梁能承受的最大载荷并同试验测试进行验证；

1.2  用电测法进行测定，利用理论公式计算出的值和实验值进行比较，计算相对误差；
1.3  熟练掌握应变计粘贴技术和电测方法；
1.4 测定该梁的弹性模量。
2 实验设备和装置：多功能实验台架、薄壁方管、应变仪、游标卡尺

3 实验原理
自行拟定。

实验要求：
1. 本实验所用的构件为铝合金方管结构,具体尺寸实验者自行测量.
2. 构件材料的许用应力为200MPa，加载时注意利用应变仪监视最大应力点的应力不要超出许用应力。
3. 四点弯加载下，承受相同载荷时（小变形），测定梁在立放时最大载荷下的挠度。
4. 设计和测定载荷时，要注意考虑应力最大的位置，制定布片(建议使用全桥测定载荷)及加载方案。
5. 建立应变载荷关系，注意和试验台架的力显示器显示的示值进行比对，并和理论计算的结果进行比较，分析误差产生的原因。
6. 提交2000字以上论文. 包括工程背景或研究背景、基本理论、应变计布片、粘贴方法及提高灵敏度措施、实验设计及实验验证、实验数据和误差分析、实验结果与讨论、参考文献。
§15. 某些金属材料的规定非比例延伸强度测定（含贴片）（详见《材料力学实验》第三版P86）

§16.轮辐式力传感器输出灵敏度设计及实验研究
（探究型实验）

一、实验背景
弯曲轮辐式力传感器在工程上广为应用，如电子万能试验机用的拉压传感器，其特点是结构紧凑，防过载，精度高。此类传感器在进行输出灵敏度设计时，需对结构进行受力和变形分析，其传感元件是一种较为简单的超静定结构，弹性元件的变形具有反对称特征，这是材料力学知识中的重要内容。本实验就是要求学生在进行传感器输出灵敏度设计时，必须要考虑弹性元件变形的反对称特点，并以此获得电桥输出灵敏度达到最大，同时，研究探讨传感器抗偏心的能力及其原理。

二、实验目的
1、 了解弯曲轮辐式负荷传感器的结构并独立进行弹性元件的受力和变形分析，找出应变敏感区及应变符号；

2、 根据传感器最大输出灵敏度和消除载荷偏心对输出的影响的要求，设计应变电桥的贴片方案和组桥方式；

3、 按传感器承载能力大小设计实验方案，进行实验（包括偏心载荷实验），分析实验结果，写出实验报告。

三、实验设备(如选已贴好应变计的传感器，则仅用1、3、4项器材)
1、 弯曲轮辐式负荷传感器一个；

2、 应变计、接线端子片、502胶水、电烙铁、焊丝等；

3、 WYS—1加荷台或在ZWICK/2.5试验机

4、 电阻应变仪。

四、实验步骤

1、 本实验不管弯曲轮辐式负荷传感器是已贴好应变计或尚未贴应变计，均需进行弹性元件的受力和变形分析；

2、 设计贴片或组桥方案，提交指导教师审核；

3、 进行实验：实验按等增量加载，载荷至少分七级。先按最大设计载荷预加载三次，卸载后，载荷及应变仪调零，再正式进行实验。

4、 加载要缓慢进行，准确读出载荷与应变的关系，至少加卸载两次。须有偏心加载的实验。

五、撰写2000字以上论文或实验报告

1、 弯曲轮辐式负荷传感器弹性元件的受力和变形分析，并能对应变电桥的输出进行分析，列出应变输出方程，证明载荷偏心影响的消除； 

2、 贴片方案和组桥方案的图表和文字说明；

3、 实验结果分析和结论。

附件：弯曲轮辐式负荷传感器结构图


[image: image18.emf]7

10

10 22

1

3

4

3

M

1

0

Ф

2

6

Ф

3

0

8

1

0

1

2

0

8

8

8 8

120

25

16

1

2

4M6

3

0

o

4

孔

Ф

6

4

孔

Ф6

8

r5


设计载荷F=1200N，辐条长度a=35mm;辐条厚度t=3mm

§16. 等边角钢截面几何性质测定及斜弯曲实验
   等边角钢是工程中应用非常广泛的构件之一，这种材料的截面几何性质（如惯性矩和形心）对构件的强度、刚度等关系密切。杆件的应力与变形，与其横截面的形状和尺寸有关。在梁的弯曲问题中，梁的弯曲正应力与横截面的惯性矩大小和形心位置等因素有关。

    惯性矩和形心是极为重要的力学参数。在斜弯曲问题中，还将用到形心主惯性矩，对于有双对称轴截面（如矩形、工字型、圆形）的梁，弯曲应力比较容易理解和处理，而对于等边角钢截面的梁，弯曲正应力的计算将用形心主惯性矩。

材料力学就其自身特点来说，它是一门与工程实践紧密结合的专业基础课，工程上比较常见的构件截面惯性矩的确定对工程技术人员来说应该是一个基本的技能，利用实验的方法确定构件因工程需要而挖孔、开槽、胶合等情况下横截面的几何性质具有重要的意义，因为这关系到构件的安全问题。
本项目通过对横截面为角钢(铝)的悬臂梁，采用应力应变分析技术，测定形心及形心主惯性矩，开展斜弯曲问题的应力测试与分析，让学生能正确理解杆件截面对轴的惯性矩和形心主惯性矩，以便能对斜弯曲问题进行正确分析。
一.实验目的
1. 测定角铝的惯性矩Iz；
2. 通过理论计算和实验数据，确定角铝所能承受的最大载荷、最小载荷及其位置（最大应力不超过许用应力）
二.实验原理
本实验将等边角铝以悬臂梁形式固定在台架上，利用蜗轮蜗杆传动结构手动进行加载。
利用斜弯曲应力分析方法，通过测量某一截面上不同位置处的轴向应变，再由此计算截面的形心和形心主惯性矩。
三、实验设备及材料

1、角铝杆件一根；

2、
应变计、接线端子片、502胶水、电烙铁、焊丝等；

3、
WYS—4实验台架;
4、
电阻应变仪。

四、实验步骤

1、测量角铝的几何尺寸,对角铝在不同位置性时,某截面的应力变化进行初步分析；

2、通过应力分析，确定贴片位置、组桥及加载方案（铝合金许用应力按100MPa设计）；

3、
进行实验：实验按等增量加载，最大载荷要进行设计并制定实验方案,，载荷至少分五级。先按最大设计载荷预加载三次，卸载后，载荷及应变仪调零，再正式进行实验。

4、
加载要缓慢进行，准确读出载荷与应变的关系，至少选择两个角度(斜弯曲的位置)进行加卸载两次,采集两组数据,并和平面弯曲的情况进行比较。

五、撰写2000字以上论文或实验报告

1、
对角铝的不同位置(通过旋转改变角铝位置，包括平面弯曲和斜弯曲)的应力进行测试和分析，阐述测定形心及形心主惯性矩的方法，并通过试验结果确定角铝最大和最小承载能力的位置，用实验数据进行说明； 

2、
贴片方案和组桥方案的图表和文字说明；

3、
实验结果分析和结论。
槽型梁弯心及扭转切应力测定实验
一． 实验目的
1．测定槽铝梁某截面的弯心及上下翼外表面中点和腹板侧的扭转切应力。 
2. 运用理论知识分析计算，并与实验测定值进行比较，并进行误差分析。
二． 实验仪器和设备
1．槽铝截面梁一根 ;
2．静态数字电阻应变仪1台。
三． 实验设备基本参数
1. 槽型梁材料参数 
LY12 铝合金：弹性模量 E=77GPa泊松比为0.33
屈服极限应力 270MPa 安全系数n = 2
2. 槽型梁几何尺寸(需自行测量)参考尺寸: 48*24*4mm;长度为 300+30=330mm ;加载点距根部离为： 330mm
3. 限制载荷 
 最大载荷 F 不大于600N
四． 实验原理
    当外载荷位置位于弯心处，槽型梁的扭转切应变理论上该为零。移动外载荷的位置,通 过± 45 °应变片测定出弯心和各点的切应力,注意:通过对加载点的调节改变载荷的受力位置。
五．实验方案
贴片方案： (自行拟定)
提示:在距固定端30mm的截面腹板及上下翼缘内外表选取 3对测点 (A,B,C ), 可以采用45 °应变花.注意编号以便记录。  
组桥方案：自行设计。
加载方案：分五级加载，每级100N。
1 应变电测法和电阻应变仪的使用方法

电阻应变仪是电测实验应力分析中,通过粘贴于结构构件上的应变计测量构件应变的专用仪器。实验室当前使用的两种型号的电阻应变仪均是自动平衡的数字应变仪，单台应变仪一批次最多可以接入12枚粘贴于构件上的应变计,俗称有12个测量通道。

在材料力学实验中有9项实验分别用到电阻应变仪，它们是弯曲正应力实验；电测法测扭转切变模量G实验；扭弯组合变形主应力测定和内力素分离实验；压杆临界压力测定实验；动应力和冲击应力实验；4项创新实验：两种不同材料组成的胶接叠梁实验，预应力提高结构承载能力实验；构件在内压、弯曲、轴力联合作用下E，μ测定和内力分离实验；双肢压杆实验。因此要求同学能正确掌握电阻应变仪的接线（组桥）和使用方法，它对高质量完成实验是非常重要的。
1.1使用电阻应变仪进行电测应力分析实验的几点共性的规定
1、 实验室所有电测构件上应变计的引线均用不同颜色的导线以区分应变计的贴片位置和方向，在把它们接到电阻应变仪不同通道（有1，2，3…12共12个通道）接线排上时，一定要记录该通道所测应变是代表哪一点哪一方向的应变。

2、 在进行静态多点应变测量（加一级载荷同时测量2个测点以上的应变）时，所有测点测量片的两根引线均接到应变仪不同通道接线排上的A,B接线柱上，温度补偿片单独接到应变仪最左边无测点通道号的公共补偿接线柱上。

3、 多点应变测量接线时应遵循由上而下，同一高度的两枚应变计则先前而后，有环轴向应变计的先环向后轴向的原则，分别按顺序接到应变仪的1，2…12通道上。这样便于在测量过程中及时进行比较及时纠正错误。

4、 单点应变测量时，随便接到哪一个通道均可，测量片接A,B桥臂，补偿片接B,C桥臂。

5、 粘贴于不同教学构件上的应变计灵敏系数可能不同，测量前均要对使用的应变仪进行灵敏系数设定（设定方法见应变仪具体介绍）。

6、 所有接上应变计导线的接线柱必须拧紧，测量过程中不允许拉动导线，因是电阻变化转变成应变的测量，任何松懈的接线和测量中拉动导线都会引起接触电阻的变化，造成应变读数的变动。

应变电测实验过程中的注意事项

（1） 所有应变电测的教学试件上均有编号，并用标签标出试样尺寸，材料常数E，μ，应变计的灵敏系数k，以及载荷等有关参数，必需作记录。

（2） 实验数据必需经指导老师审查、签字并连同实验报告一起交回实验室。

（3） 实验时不得用手及工具剥开应变计的密封胶。

（4） 实验完毕应卸下导线，卸去载荷关闭加载台和应变仪的电源，并使实验现场恢复原状。

YE2538程控应变仪的使用方法
1、 YE2538程控应变仪的面板结构如图示。

2、 使用方法

1、 接线和应变仪的桥路选择

本仪器把应变测量应变电桥的接线分成全桥接线，半桥接线，
[image: image19.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image20.wmf]4

/

1

桥接线三种形式。前面介绍的静态多点测量的接线法即为1/4桥接线法，此时，接线柱BB’应用连接片连在一起。半桥测量和全桥测量时，连接片应拉出，使B和B’断开。

接线工作完成后，应变仪的桥路设置应和具体的接线相一致。打开应变仪电源，按一下BRID键，显示屏将显示bR 1（2或4），1/4桥为bR 1；半桥为bR 2，全桥为bR 4，显示和实际接法不一致时，可通过数字键改变，最后按[image: image21.png]


确认键确定，相应的桥路红色指示灯亮。

2、 检查应变片电阻值是否相符。

       本室使用的应变片电阻值均为R=120Ω，检查仪器设定时按R键，如显示R 120 即可确认。当用串连半桥接线进行测量（预应力实验中，拉杆的两枚应变计即为串连接法）时，R应修改为240。

3、 应变仪灵敏系数的设定
       不同实验教学试件所粘贴的应变计灵敏系数可能不同，故接线完成后应检查仪器设定的灵敏系数。按K键可显示原有的设定值，当与当前所用的应变计K值不一致时，可用数字键进行修改并按[image: image22.png]


键确认。

       特别注意的是该仪器各通道的灵敏系数可分别单独设定，故应对每一使用通道的灵敏系数进行检查。

4、 平衡，进入测量状态
       平衡即对已接线的测量通道，因测量片和补偿片阻值的微小差别而使显示屏出现的初读数进行调零。目的是使应变仪的显示值和载荷产生的应变一一对应。

       平衡调节最好是对每一测量通道在加载前逐一进行。方法是按一下通道号n (n=1~12)该通道红色指示灯亮显示屏显示 C n ，接着按红色的平衡键BAL待显示屏出现不平衡数字后按测量键MEAS，显示屏显示M n ± 0000时，即表示该通道已调零并进入测量的待机状态。平衡由n=1～n逐个通道进行。

       当连续按二次BAL平衡键时，仪器即从当前指示通道开始逐一进行自动平衡，实验不主张用自动平衡方法进行平衡，因为它容易掩盖其中某些通道在接线中所存在的问题。

5、 加载测量
       在仪器各测量通道均已进入测量待机状态后即可加载测度应变。逐一按数字键1～12，即分别显示在该载荷下各测量点的应变值。注意应变有正负之分，每个字代表1με（1个微应变）＝10－6，为无名数。分别加至规定的载荷值，记下各级载荷下测点的应变。对等增量加载的实验加载完毕后，应检查应变是否按等增量线性变化，否则应进行第二次重复加载测量，直到符合要求方可结束实验。

6、 测量通道不能平衡的故障及排除方法
       某一测量通道不能平衡的现象为按平衡键BAL无显示，按MEAS键无显示。原因：

（1） 测量片导线在A,B接线柱上未拧紧，二根导线在A,B柱上短接。拧紧接线柱，把交叉短接的导线分开。

（2） 连接片未按电桥接线及应变仪桥路选择的方法，连于B，B’接线柱上或该拉出而未使BB’断开。按桥路接线形式处理。

（3） 公用补偿片相对该测点应变片阻值相差太大，更换补偿片再试。

（4） 测量片断线及仪器故障报请指导老师处理。

1.2  YJ－4501A数字应变仪的使用方法

1、 YJ－4501A数字应变仪的面板结构见下图

    [image: image23.png]®P®B

Rl

QIO
GP®WE

elolole
©@0

®

YJ-4501 A% T R AE (X

fdi ]

(IGIONK:

@@@‘sﬂﬁ cﬁm
@@@'ffm ]

3

OEE[A]T

1~99





2、 使用方法

1、 测点应变计的接线和桥路选择。

该仪器电桥接线只区分全桥和半桥接线两种。静态多点应变测量共用一片补偿片接法如上图，和单点半桥测量（在同一通道的A,B接测量片，B,C接外补偿片）同归类于半桥接线形式，此时应在开机后按下半桥测量键，半桥测量指示灯亮。全桥接线AB，BC，CD，DA各接线柱上均接上测量应变计并按全桥键。

注意：单点半桥测量和全桥测量时，左边公共补偿接线柱上的补偿片应拆除。

2、 仪器灵敏系数设定。
       接线工作完成后，开机按01数字键，显示屏左下框显示01通道，接着按K键，K显示框显示前次测量设定的灵敏系数，如和本次测量应变片的灵敏系数不符，可通过数字键重新设定。

3、 平衡、进入测量状态
（1） 手动平衡。顺序为手动—— 按通道号（数字键01，02，03…12 或用[image: image24.png]


上行，[image: image25.png]


退格键逐一改变通道号）——分别置零。实验同样要求用手动逐通道进行平衡（置零），以便能发现接线中的问题。

（2） 自动平衡。按下自动键，置零键仪器即对12个通道自动进行置零。该仪器对各测量通道进行平衡时如发现该通道显示的不平衡数字达到10000以上至20000之间，表示测点接线柱未拧紧，开路或补偿片测量片阻值相差太大等，不能强行置零。否则该测量通道在加载测量中将永远无显示数，必需查明原因重新平衡，如不慎已置零，则需先关掉应变仪，查明原因后，待会重新开机，重新平衡。

4、 测量 ——方法同YE－2538应变仪。

5、 注意事项

（1） 本机校准键不能随意乱动

（2） 测量过程中。如发现重复测量数据前后有变化，或“死机”现象应立即报告指导老师处理。




















































































































































26

_1188309299.unknown

_1459601449.unknown

_1462021464.unknown

_1188309689.unknown

_1188309992.unknown

_1281341337.vsd

_1188309890.unknown

_1188309411.unknown

_1130508397.unknown

_1143457020.unknown

_1188309115.unknown

_1143456996.unknown

_1081514876.unknown

